## INSPECCION ELECTRICA
|  | INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [9 empty] | Código: GTH_FO_76
Versión: 1
Vigente desde: 06/04/2018
Objetivo:IdentificarlosagentesderiesgosqueenfrentanlostrabajadoresdePNN,ensusactividadescotidianas, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.
Dependencia, DT y AP: | [6 empty] | ELEMENTO A INSPECCIONAR: SISTEMA ELÉCTRICO
DILIGENCIE : ESTADO ( √: BUENO -X: MALO - NA: no aplica) MANTENIMIENTO (P:preventivo - C:correctivo NA: no aplica) GRADO DE INTERVENCIÓN MÁXIMO ( 8 días - 15 días - 30 días - NA:no aplica)
ITEM | PUNTO DE VIGILANCIA | CONDICIÓN ESTÁNDAR | dd / mm / aa |  |  | dd / mm / aa |  |  | dd / mm / aa |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | ESTADO | MANTENIMIENTO | INTERVENCIÓN | ESTADO | MANTENIMIENTO | INTERVENCIÓN | ESTADO | MANTENIMIENTO | INTERVENCIÓN
1 | EDIFICIO, OFICINAS, CAMPAMENTOS, AREAS PROTEGIDAS | ¿Se cuenta con los planos electricos de la propiedad?
¿El sistema electrico de la propedad se esta aterrizado a traves de un polo a tierra?
2 | TOMA ELÉCTRICA | La tornillería está completa y ajustada?
La conexión está ajustada?
Existe conexión de puesta a tierra?
La tapa está completa sin roturas?
Aseo general
3 | INTERRUPTOR | La tornillería está completa y ajustada?
La tapa está completa sin roturas?
Esta identificada?
Comprobar funcionamiento
Al manipularlo no presenta trabas ni esté flojo?
Aseo general
4 | LÁMPARA FLUORESCENTE | La tornillería está completa y ajustada?
Se suelta al manipularla?
Encienden los tubos?
Los balastos funcionan?
Está completa y sin roturas?
Aseo general
5 | CANALETA | La tornillería está completa y ajustada?
Los chazos están completos y fijos?
Está completa y sin roturas?
Tiene cables por fuera de la canaleta?
Aseo general
6 | BOMBILLO ROSETA | La roseta se encuentra fija?
La tornillería está completa y ajustada?
Al accionarlo funciona o enciende?
El Bombillo es ahorrador de energía?
Aseo general
7 | TOMA DATOS | La tornillería está completa y ajustada?
La tapa está completa sin roturas?
La tapa tiene identificación?
Funciona al conectarle un equipo?
Aseo general
8 | TABLERO CIRCUITOS | La tornillería está completa y ajustada?
Los cables están organizados?
Existe el directorio de circuitos?
Existe código de colores?
Existe conexión de puesta a tierra?
Los breakers están identificados?
Aseo general
9 | PLANTA COMUNICACIONES | Está protegida de golpes?
Está expuesta a radiaciones?
Aseo general
10 | SISTEMA DE CABLEADO | Los cables se encuentran totalmente protegidos?
Los cables son los correctos para el voltaje?
Los cables representan riesgo de caídas?
Los cables están tensionados?
se tienen multi-tomas y extensiones suficientes?
Aseo general
RESPONSABLE DE INSPECCIÓN _________________________________________ | [5 empty] | CARGO: __________________________ | [5 empty] | FIRMA:_________________________