## Presentación
ANEXOS TÉCNICOS
PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN, Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS - SEDE CENTRAL
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Bogotá D.C.
Versión 1, 2026

## Tabla de contenido
TABLA DE CONTENIDO
N° | Denominación hoja
1 | Metodología AVR
2 | Anexo 1. Informacion General
3 | Anexo 2. Amenazas
4 | Anexo 3. Vulnerabilidad
5 | Anexo 4.Analisis de Riesgo
6 | Anexo 5. Medidas de Intervencion
7 | Anexo 6. Clasificacion
8 | Anexo 7 Estructura organización
9 | Anexo 8. Funcion SCI y Brigada
10 | Anexo 9.Planes de Acción
11 | Anexo 10. PON Evacuación
12 | Anexo 11. PON Sismo
13 | Anexo 12. PON Lluvias Torrenciales
14 | Anexo 13. PON Granizadas
15 | Anexo 14. PON Tormenta eléctrica
16 | Anexo 15. PON Contra Incendios
17 | Anexo 16. PON Corto circuito
18 | Anexo 17. PON Explosión
19 | Anexo 18. PON Fuga de gas
20 | Anexo 19. PON Emergencias Médicas
21 | Anexo 20. PON Colapso estructural
22 | Anexo 21. PON Trabajo en Alturas
23 | Anexo 22. PON Falla de equipos
24 | Anexo 23. PON Derrame Químico
25 | Anexo 24. PON Amenaza por Atraco y/o Robo
26 | Anexo 25. PON Atentado Terrorista
27 | Anexo 26. Planos de evacuación
28 | Anexo 27. Puntos de Encuentro
29 | Control de cambios

## Metodología AVR
METODOLOGÍA ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Realizar una inspección de observación a las instalaciones físicas de la empresa con el fin de identificar las amenazas que pueden manifestarse en un sitio de trabajo específico y en un determinado tiempo, consolidándose en un inventario general de riesgos.
Una vez identificadas las amenazas se proceden a evaluarlas, combinando el análisis de probabilidad, con el comportamiento físico de la fuente generadora, utilizando información de eventos ocurridos en el pasado, por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior se califica de forma cualitativa con base en la siguiente escala:
EVENTO | COMPORTAMIENTO |  | COLOR ASIGNADO
POSIBLE | Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá |  | VERDE
PROBABLE | Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá |  | AMARILLO
INMINENTE | Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir |  | ROJO
Luego de conocer la naturaleza de las amenazas de la empresa, se realiza un inventario de recursos internos y externos, con los que se cuenta para minimizar los efectos de una emergencia y atender correctamente la situación de peligro.
De acuerdo con lo anterior, se procede a determinar la vulnerabilidad, para su análisis se incluyen los elementos sometidos al riesgo tales como:
PUNTO A CALIFICAR
Personas | · Gestión Organizacional
· Capacitación y entrenamiento
· Características de Seguridad
Recursos | · Suministros
· Edificación
· Equipos
Sistemas y procesos | · Servicios públicos
· Sistemas alternos
· Sistemas de recuperación
Cada uno de los ítems que contiene los aspectos mencionados anteriormente deben ser calificados de la siguiente manera:
PUNTAJE | VALORACIÓN
1.0 | Se cuenta con suficientes elementos
0.5 | Se cuenta parcialmente con los elementos o están en proceso de consecución
0.0 | Cuando se carece completamente o no se cuenta con recursos
Después de asignar la valoración a cada uno de los ítems de estos aspectos, se debe calcular el promedio de calificación de estos mismos y con este resultado se realiza la interpretación del mismo teniendo en cuenta la siguiente tabla:
PUNTAJE | VALORACIÓN
0,68 a 1 | Bueno
0,34 a 0,67 | Regular
0 a 0.33 | Malo
Una vez calificado cada uno de los elementos se debe realizar la suma de los mismos y determinar el grado de vulnerabilidad tanto en las personas, recursos, sistemas y procesos de la siguiente manera
PUNTAJE | INTERPRETACIÓN | COLOR
0,0 a 1,00 | Alta | Rojo
1,01 a 2,00 | Media | Amarilla
2,01 a 3,00 | Baja | Verde
Una vez determinada la vulnerabilidad, se determina el nivel de riesgo, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, esta relación se representó por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes:
NÚMERO DE ROMBOS |  | INTERPRETACIÓN
3 ó 4 rombos en rojo |  | Significa que los valores que representan la vulnerabilidad y la amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo, en la comunidad, economía, infraestructura y el medio ambiente, con un porcentaje de incidencia entre el 75% y el 100%
RIESGO ALTO
1 ó 2 rombos rojos. 3 ó 4 amarillos |  | Lo cual significa que los valores que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible que tres de todos los componentes son calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto, con un porcentaje de incidencia entre el 50% al 74%.
RIESGO MEDIO
1 ó 2 rombos amarillos y los restantes verdes |  | Lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores, con un porcentaje de incidencia entre el 25% al 49%
RIESGO BAJO |  |  |  | RIESGO ALTO | RIESGO MEDIO | RIESGO BAJO
RECURSOS
SISTEMAS Y PROCESOS
PERSONAS
AMENAZAS

## Anexo 1. Informacion General
INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL | SEDE | NIT |  | REPRESENTATE LEGAL
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SEDE CENTRAL | 830016624 |  | LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA
Actividad Económica | Actividad principal código CIIU: 1841201
Dirección | Departamento |  | Municipio
calle 74 # 11-81 piso 1,2,3 y 8 edificio empresarial Serenus | Cundinamarca |  | Bogotá
Numero de Teléfono | Pagina WEB
6013532400 | https://www.parquesnacionales.gov.co/
Contacto | Cargo | Teléfono |  | Correo electrónico
ANGELICA MARIA PINTO DUARTE | CONTRATISTA | 3104845274 |  | angelica.pinto@parquesnacionales.gov.co
Clase de Riesgo | ARL | Teléfono ARL
I, III y IV | positiva | 01 8000 111 170 o 601 330 7000
LOCALIZACION A NIVEL URBANO
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | UPZ | BARRIO
Cundinamarca | Bogotá | Chapinero | UPZ 97 Chico Lago | La porcincula
PUNTOS DE REFERENCIA
Por el Norte | Carrera 13
Por el Sur | Carrera 11
Por el Oriente | Calle 75
Por el Occidente | Calle 73
UBICACIÓN GEOREFERENCIAL EXTERNA
CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN
Piso 1 | Estructura tipo edificación tipo horizontal, en donde la entidad ocupa 4 pisos: en el primer piso se encuentra las áreas de grupo de atención al ciudadano, tienda de parques, oficinas de conductores, auditorio, cafetería, seguridad y aseo, recepción al edificio, zona de archivo y almacenamiento de sustancias químicas como tonners como residuos peligrosos, productos de aseo y limpieza biodegrables. cada piso cuenta con gabinete y red contraincendios, detectores de humo, extintores, 1 camilla de emergencia con un botiquín portátil por cada piso.
Piso 2 | En este piso de encuentran las áreas de: Subdirección administrativa y financiera, infraestructura, procesos corporativos, gestión humana y gestión financiera, oficina de procesos disciplinarios, años y zona de cafetería, salas de juntas.
Piso 3 | En este piso se encuentran las áreas: Subdirección de gestión y manejo, grupo de tramites ambientales, oficina asesora de planeación, oficina asesora jurídica.
Piso 8 | En este piso se encuentra: oficina de gestión del riesgo, oficina de dirección general, educación ambiental, tecnología de la información y comunicaciones, control interno, oficina asesora de operación asuntos internacionales.
Estructura física de tipo horizontal con pisos en tableta, paredes en mampostería, techos en placa, puertas en madera, metal y vidrio, divisiones en vidrio, ventanas con película de seguridad.
NÚMERO TOTAL DE OCUPANTES DE LA SEDE Y HORARIOS DE OPERACIÓN
| Número de funcionarios fijos | Jornada laboral |  | Horario
|  | Diurna | Nocturna
SERVIDORES PUBLICOS | 143 | x |  | Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
CONTRATISTAS | 336 |  |  | Horarios rotativos de contratistas
SEGURIDAD | 3 |  |  | Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6: 00 p.m. y de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
ASEO | 4 |  |  | Turnos de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. lunes a viernes
Total funcionarios | 486
SERVICIOS PÚBLICOS Y ESPECIALES
SUMINISTRO | SERVICIO | SI / NO | OBSERVACIÓN
EXTERNO | Electricidad | SI | Enel Codensa
| Agua | SI | EAAB
| Alcantarillado | SI | EAAB
| Internet y telefonía | SI | PRIVADO
| Gas Natural | No | En qué áreas
INTERNO | Tanque de agua | Si del edificio
| Planta eléctrica | No

## Anexo 2. Amenazas
ANÁLISIS DE AMENAZAS | [6 empty] | POSIBLE
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS AMENAZAS | [6 empty] | PROBABLE
Tipo de emergencia | Fecha | Descripción del evento |  | Acciones |  |  | INMINENTE
Antrópica | Agosto de 2023 | Sismo presentado en la ciudad de Bogotá |  | Evacuación y respuesta ante la emergencia por parte de los brigadistas
Antrópica | Junio de 2025 | Fuga de gas por robo de contador en casa vecina |  | Bomberos controlaron emergencia, y entrega de tapabocas y ventilación
ANÁLISIS DE AMENAZAS
AMENAZAS |  |  | FUENTE DE RIESGO | DESCRIPCION DE LA AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR
Naturales
Tectónicos | Movimiento Sísmico |  | Externo | Colombia es un país que se localiza dentro de una de las zonas sísmicas mas activas de la tierra, pues en la región convergen las placas tectónicas de nazca y del caribe contra la placa suramericana, la interacción continua entre las placas nazca y suramericana que se mueven y choca entre si, han producido la formación de montañas, cordilleras y fallas geológicas. Antecedentes de emergencias por sismos presentados en la ciudad. | PROBABLE | PROBABLE
Hidrometeorológicos | Fenómenos del Cambio Climático Decreto 037 de 2024 |  | Externo | El departamento de Cundinamarca y en la capital se configura como una de las ciudades con Riesgo Alto por cambio climático en el país. Es claro que cuando se modifican los parámetros del clima, el impacto en las ciudades es negativo, pues el calentamiento global, aunque sea un proceso gradual y leve, altera de manera significativa la cantidad, intensidad y frecuencia de los fenómenos por variabilidad climática, como es el caso del Fenómeno del Niño y de La Niña, y los eventos extremos asociados, entre los cuales se encuentran el granizo, descargas eléctricas, lluvias intensas, vendavales, heladas y sequías. Fuente: https://concejodebogota.gov.co/bogota-entre-las-ciudades-con-mayor-riesgo-por-el-cambio-climatico/cbogota/2019-02-21/143027.php Dentro de la caracterización de riesgos de la localidad y del país considerando a los trabajadores que laboran bajo modalidad remota. se tiene contemplado: Tormentas eléctricas, Fuertes lluvias, granizadas, vendavales. | PROBABLE | PROBABLE
Biológico - Epidemias, pandemias (virus, bacterias, etc.) | Biológico: Salud Pública |  | Interno - Externo | Las enfermedades en general (Virus, bacterias, parásitos) pueden llegar a generar Pandemias catalogadas por la OMS, como de alta transmisión. En consecuencia, es necesario extremar todas las medidas de vigilancia que sean posibles, siendo éstas entre otras: • La difusión de las características de la enfermedad • Su prevención • Forma de notificación La detección rápida de un brote de es uno de los elementos clave para poder combatirla con éxito Al momento de la evaluación el cliente cuenta con protocolos de Bioseguridad, Es importante el desarrollo de campañas de prevención acorde a los riesgos de seguridad publica existentes, dentro de ellos incluir la infecciones respiratorias agudas (IRA) Cualquier sospecha deberá ser comunicada a las Autoridades Sanitarias para que puedan obtener las muestras que permitan confirmar o descartar la enfermedad. | POSIBLE | POSIBLE
Antrópicos
Tecnológicos | Incendio |  | Interno - Externo | De acuerdo a la visita realizada, en las instalaciones se encontraron elementos combustibles solidos ordinarios o TIPO A como: madera, papel, plásticos, cartón TIPO B: productos de aseo y TIPO C: instalaciones eléctricas, tableros eléctricos. | PROBABLE | PROBABLE
| Explosión |  | Externo | Liberación espontanea de energía de producto de la acumulación o fuga de gases inflamables, líquidos inflamables, acumulación o almacenamiento de sustancias químicas y materiales inflamables con presencia de fuego. Consecuencia de la operación interna de la organización o por las actividades comunes de las empresas vecinas. | POSIBLE | POSIBLE
| Fallas estructurales (columnas, muros, pórticos, vigas, techos, colapso de la estructura, represas, diques) |  | Interno | Fenómenos naturales (sismos), falta del programa de mantenimiento predictivo, preventivo y la realización de inspecciones periódicas a la totalidad de las instalaciones, de acuerdo a la vista realizada no se evidenció afectaciones en la fachada o estructura. | PROBABLE | PROBABLE
| Fallas no estructurales (Caída de estantería, ventanas, lámparas) |  | Interno | Se podría presentar caída de divisiones, estanterías, dentro de las instalaciones de la empresa. | PROBABLE | PROBABLE
| Inundación (Deterioro y/o ruptura de tuberías, alcantarillado) |  | Interno - Externo | Interno: Se pueden presentar daños en tuberías, deterioro o ruptura por adecuaciones locativas dentro de las instalaciones de la empresa. Externo: Se puede presentar taponamiento del sistema de alcantarillado externo por inadecuada disposición de residuos generando rebose de aguas negras y podría generar afectación a la organización. | POSIBLE | POSIBLE
| Fugas y/o Derrames |  | Interno - Externo | Interno: En el Centro de trabajo se almacenan sustancias químicas para el personal de servicios generales que en proceso de dosificación, almacenamiento y manipulación, podría generar alguna situación de emergencia. derrame de sustancias químicas propias del proceso operativo Externo: Se pueden presentar este tipo de situaciones en las empresas cercanas a la empresa fugas de gas teniendo en cuenta que el sector es mixto. | POSIBLE | POSIBLE
| Emergencias con Personas |  | Interno | Una emergencia médica es una situación imprevista que representa un cambio repentino en el estado de salud, requiere una atención especial y debe solucionarse lo antes posible. - Se relaciona a continuación, las más frecuentes. Traumatismos, emergencias respiratorias, patologías cardiacas, circulatorias, abdominales, emergencias psiquiátricas, desmayos. Se evalúa la posibilidad de un accidente por caídas a nivel, lesiones por uso de herramientas de oficina. Persona se desmayó por condición de salud. | PROBABLE | PROBABLE
| Fallas en equipos y sistemas |  | Interno | Fallas en sistemas y equipos por sobrecarga, perdida de información sensible para la entidad. | PROBABLE | PROBABLE
| Tareas de alto riesgo |  | Interno | Tareas desarrolladas por tareas de mantenimiento locativo por contratistas, pero bajo la responsabilidad del edificio. | POSIBLE | POSIBLE
| Atrapamiento en asesores |  | Interno | Posible emergencia por daños en asesores y atrapamiento en los mismos | PROBABLE
| Accidentes viales |  | Interno - Externo | Accidentes en la vía por cada agente vial, durante el desplazamiento al lugar de trabajo, o dentro de las operaciones de la entidad como parque automotor en área protegida, para operarios dentro de sus funciones, vehículos institucionales, para funcionarios y directores, se implementa PESV paso 10 protocolo de atención de emergencias vial. | PROBABLE | PROBABLE
Ambiental | Generación de escombros por incendios y/o terremotos |  | Interno - Externo | Ante una emergencia especifica por incendio o explosiones el material solido producto de la situación , deberá ser removido en su disposición final por un ente especializado. | POSIBLE | POSIBLE
| Emisiones atmosféricas por incendio |  | Interno - Externo | En caso de emisiones por incendio se cuenta con acciones de capacitación, prevención, y control de incendios. | POSIBLE | POSIBLE
| Contaminación del aire |  | Interno - Externo | La localidad donde se encuentra ubicada la organización es considerada con índices medio de contaminación de aire ya que es donde hay mayor concentración de industrias y de trafico pesado | POSIBLE
Sociales
Sociales | Atentados terroristas |  | Externo | Se tiene contemplado esta situación dentro del protocolo de eventos inesperados definido por la organización y los niveles de actuación: antes, durante y después así como los tiempos de restauración determinado por la compañía. | PROBABLE | PROBABLE
| Robo / Hurto |  | Interno - Externo | Se tiene contemplado esta situación dentro del protocolo de eventos inesperados definido por la organización y los niveles de actuación: antes, durante y después así como los tiempos de restauración determinado por la compañía. | PROBABLE | PROBABLE
| Desordenes civiles |  | Externo | Se tiene contemplado esta situación dentro del protocolo de eventos inesperados definido por la organización y los niveles de actuación: antes, durante y después así como los tiempos de restauración determinado por la compañía. | PROBABLE | PROBABLE

## Anexo 3. Vulnerabilidad
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
X
PUNTO A EVALUAR |  | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | PARCIAL
1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL
PERSONAS | ¿Se cuenta con una organización para la prevención y atención de emergencias en las instalaciones de la empresa y Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican lineamientos de emergencias? |  |  | x | 0.5 | Plan de emergencias del año 2021
| ¿Existe comité de emergencias y tiene Funciones asignadas, Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y responsables asignados (Brigadas, Sistema Comando de Incidentes – SCI, entre otros) y se mantiene actualizado?? | x |  |  | 1 | Se recomienda capacitar y divulgar las funciones del SCI y nombrar los integrantes con telefono. Elaborar organigrama.
| ¿Existe brigada de emergencias? | x |  |  | 1
| ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores? y ¿Los Trabajadores han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias? | x |  |  | 1 | Inducción, reinducción, módulos de capacitación en emergencias para servidores públicos y colaboradores.
| Se han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta Temprana – SAT, etc.)? |  |  | X | 0.5 | Se recomienda Documentar la conformación del plan de ayuda mutua con vecinos del sector y administración del edificio.
| ¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias? | x |  |  | 1 | Listas de verificación, inspecciones de seguridad, inventario de equipos.
| ¿Existen instrumentos, formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? | x |  |  | 1 | Intranet, correo electrónico institucional y WhatsApp institucional.
| Promedio de Organización |  |  |  | 0.85714 | BUENO
2. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
| ¿Existe un programa de capacitación en prevención y control de emergencias? | x |  |  | 1 | Plan anual de capacitación
| ¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse? |  | x |  | 0
| ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?, ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias, manejo de extintores y control de conflagraciones incipientes, los brigadistas se encuentran capacitados en maniobras de primer respondiente y activación de la cadena de emergencia? | x |  |  | 1 | En programación.
| ¿Esta divulgado el plan de emergencias y contingencias y los distintos planes de acción, y se han realizado ejercicios que simulen esta emergencia? |  | x |  | 0 | Se recomienda divulgar el plan de emergencias una vez actualizado.
| ¿Las personas han recibido capacitación general en prevención y cómo actuar en caso de epidemias, reportes de salud publica? | x |  |  | 1
| Promedio de Capacitación y Entrenamiento |  |  |  | 0.6 | REGULAR
3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
| ¿El personal de la brigada y el comité de emergencia se encuentra debidamente identificado (chaleco, gorra, brazalete, carnet)? | x |  |  | 1 | Chaleco, se recomienda implementar kit de bioseguridad.
| ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse? | x |  |  | 1 | Botiquín tipo C 1 por piso, camilla y casco, paletas de señalización en punto de encuentro. 2 botiquines en 1 piso, 1 soporte DEA en 8 piso.
| ¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción contraincendios, tales como herramientas manuales, extintores, palas, entre otros, de acuerdo con las necesidades especificas y reales para las instalaciones de la institución? | x |  |  | 1 | Extintores ABC.
| Promedio de Características de seguridad |  |  |  | 1 | BUENO
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  | 2.4571 | BAJA
RECURSOS | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | PARCIAL
1. SUMINISTROS
| ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento? |  | x |  | 0
| ¿Se cuenta con sistema de extintores portátiles seleccionados y distribuidos de manera técnica según norma NFPA 10? | x |  |  | 1
| ¿Existe una correcta distribución de camillas en las instalaciones, teniendo en cuenta la población de la edificación? | x |  |  | 1 | 4 camillas tipo FEL con inmovilizadores
| ¿Se cuenta con botiquines portátiles dotados y en suficiente numero para las diferentes dependencias.? | x |  |  | 1
| Promedio de Suministros |  |  |  | 0.75 | BUENO
2. EDIFICACIÓN
| ¿Los materiales estructurales de las instalaciones cumplen con las NSR-2010?, se ha realizado estudio de vulnerabilidad sísmica para determinar cumplimiento? | x |  |  | 1 | NSR 10: Acorde a la información suministrada en la toma de información, no se cumple con los códigos de sismo resistencia
| ¿Los materiales de construcción utilizados para los pasillos, escaleras y otras zonas comunes son de baja propagación frente a un incendio (alfombras, madera, Plásticos, cortinas)? |  |  | x | 0.5
| ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos? | x |  |  | 1
| ¿Existe más de una salida? | x |  |  | 1 | 1 salida por piso por escaleras de emergencia
| ¿Existen rutas de evacuación? | x |  |  | 1
| ¿Se cuenta con parqueaderos? | x |  |  | 1
| ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? |  |  | x | 0.5
| ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios? | x |  |  | 1
| Promedio de Edificación |  |  |  | 0.875 | BUENO
3. EQUIPOS
| ¿Se cuenta con sistema de alarma de emergencias? | x |  |  | 1 | se activa desde el edificio
| ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección y control de incendios? | x |  |  | 1 | se cuenta detectores de humo
| ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas? | x |  |  | 1 | celulares y radioteléfonos
| ¿Existe red contraincendios en las instalaciones de la sede y que cubran las diferentes áreas donde se puede presentar conatos de incendios? | x |  |  | 1
| ¿Existen hidrantes públicos y/o privados? | x |  |  | 1
| ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios? | x |  |  | 1
| ¿El personal conoce las redes de apoyo externo en caso de emergencia? | x |  |  | 1
| ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia? | x |  |  | 1
| Promedio de Equipos |  |  |  | 1 | BUENO
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  | 2.625 | BAJA
SISTEMAS Y PROCESOS | PUNTO A EVALUAR | RESPUESTA |  |  | CALIFICACIÓN | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | PARCIAL
1. SERVICIOS
| ¿Se cuenta con buen suministro de energía? | x |  |  | 1
| ¿Se cuenta con buen suministro de agua? | x |  |  | 1
| ¿Se cuenta con buen programa de recolección de residuos? | x |  |  | 1
| ¿Se cuenta con buen servicio de radiocomunicaciones? | x |  |  | 1
| Promedio de Servicios |  |  |  | 1 | BUENO
2. SISTEMAS ALTERNOS
| ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? | x |  |  | 1
| ¿Se cuenta con una planta de energía? | x |  |  | 1
| ¿Se cuenta con un sistema de vigilancia física? | x |  |  | 1
| ¿Se cuenta con un sitio alterno para reubicación de las instalaciones propio o contratado, así como de personal experto de apoyo? |  | x |  | 0
| Promedio de Sistemas Alternos |  |  |  | 0.75 | BUENO
3. RECUPERACIÓN
| ¿Se cuenta con algún sistema de seguro para los funcionarios? | x |  |  | 1 | ARL.
| ¿Se encuentra asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, inundación, robo, etc.? | x |  |  | 1
| ¿Se encuentra asegurados los equipos y todos los bienes en general? | x |  |  | 1
| Promedio de Recuperación |  |  |  | 1 | BUENO
| SUMA TOTAL DE PROMEDIOS |  |  |  | 2.75 | BAJA

## Anexo 4.Analisis de Riesgo
CONSOLIDADO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
POSIBLE
AMENAZA | CALIFICACIÓN | COLOR ROMBO | PERSONAS |  |  |  |  | RECURSOS |  |  |  |  | SISTEMAS Y PROCESOS |  |  |  |  | RESULTADO DEL DIAMANTE | INTERPRETACIÓN DEL RIESGO |  | PROBABLE
|  |  | 1. Gestión Organizacional | 2. Capacitación y Entrenamiento | 3. Características de Seguridad | Total Vulnerabilidad | Color Rombo | 1. Suministros | 2. Edificación | 3. Equipos | Total Vulnerabilidad | Color Rombo | 1. Servicios | 2. Sistemas Alternos | 3. Recuperación | Total de Vulnerabilidad | Color Rombo |  |  |  | INMINENTE
Naturales
Movimiento Sísmico | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
Fenómenos del Cambio Climático Decreto 037 de 2024 | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
Biológico: Salud Pública | POSIBLE | 1 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 4
TECNOLÓGICOS Y ANTROPICOS | [19 empty] | 0
Incendio | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
Explosión | POSIBLE | 1 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 4
Fallas estructurales (columnas, muros, pórticos, vigas, techos, colapso de la estructura, represas, diques) | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
Fallas no estructurales (Caída de estantería, ventanas, lámparas) | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
Inundación (Deterioro y/o ruptura de tuberías, alcantarillado) | POSIBLE | 1 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 4
Fugas y/o Derrames | POSIBLE | 1 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
Emergencias con Personas | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
Fallas en equipos y sistemas | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
Accidentes viales | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
Atrapamiento en ascensores | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
Tareas de alto riesgo | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
Generación de escombros por incendios y/o terremotos | POSIBLE | 1 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
Emisiones atmosféricas por incendio | POSIBLE | 1 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
Contaminación del aire | POSIBLE | 1 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO
SOCIALES | [19 empty] | 0
Atentados terroristas | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
Robo / Hurto | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
Desordenes civiles | PROBABLE | 2 | 0.85714 | 0.6 | 1 | 2.4571 | 1 | 0.75 | 0.875 | 1 | 2.625 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 | 1 |  | BAJO | 5
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R
P
S
A
R

## Anexo 5. Medidas de Intervencio
MEDIDAS DE INTERVENCION
AMENAZA | MEDIDA DE INTERVENCION | TIPO DE MEDIDA
|  | PREVENCION | MITIGACION
Movimiento sísmico | Divulgación y publicación de PONS (Procedimientos operativos normalizados). | X
| Socializar el plan de emergencias y contingencias a todos los funcionarios. | X
| Determinar un programa de capacitación al personal en respuesta ante emergencias y darles a conocer los protocolos con los que cuentan. | X
Lluvias Torrenciales y granizadas | Las tuberías y las líneas telefónicas son conductoras de electricidad. Apagar la entrada de suministro eléctrico y evitar el uso de teléfonos (excepto en caso de emergencia), Apagar el computador, desenchufar los cables y desconectar la toma al teléfono. Alejarse de puertas y ventanas Mantenerse en lugar cerrado y seguro; evitar salir a la calle en caso de vientos fuertes, lluvias torrenciales o tormentas. | X
Caída de rayos (tormentas eléctricas) | Realizar mantenimientos preventivos al sistema de para rayos (si cuenta con el), garantizando su buen funcionamiento. | X
Incendio | Realizar mantenimiento periódico de los equipos de cómputo y equipos utilizados en las instalaciones de la entidad llevando registro de su mantenimiento. | X | X
| Realizar inspecciones locativas a nivel de cables, toma de corrientes, clavijas, multitomas como prevención de incendios eléctricos. | X
| Realizar inspección de equipos contra incendio, gestionar los equipos que hagan falta, ubicarlos y socializar al personal, llevar registro de recargas. | X
| Identificar, señalizar y divulgar el manejo adecuado de los sistemas eléctricos. | X
Corto circuito | Sistema de red de extintores, Preparación, capacitación y entrenamiento
Explosión - fuga de gas natural | - Capacitación al personal en practicas bomberiles y atención de incendios de acuerdo al riesgo. - Dar a conocer a los integrantes de la brigada el PON de atención de incendios y fuga de gas | X
Emergencia Médica | Revisar condiciones de seguridad presentes en el lugar de trabajo. Divulgación de PONS notificación en caso de accidente laboral, Divulgación de red de apoyo | X | X
Colapso Estructural | Fenómenos naturales (Sismo) realizar capacitaciones en evacuación, divulgación de PONS, | X
Trabajo en alturas | Inspecciones de trabajo por parte del personal de seguridad y salud en el trabajo , inspección de equipos , programa de trabajo seguro en alturas ,capacitación del personal en nivel avanzado de trabajo seguro en alturas. | X
Riesgo Biológico | Capacitar a los trabajadores acerca de cómo prevenir y actuar en caso de epidemias, lavado continuo de manos, uso de tapabocas. | X
| Reporte de condiciones de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores | X | X
| Manejo adecuado de EPP (Elementos de protección personal), señalización y advertencias sobre buenas practicas en el manejo de residuos peligrosos. | X | X
Derrame de sustancias químicas | Articular las medidas de actuación para prevención y mitigación del Programa de Gestión para Riesgo Químico definido en el SG-SST, en todo caso se deberán contemplar mecanismos y acciones para el almacenamiento, contención, uso y disposición adecuada de dichos materiales y/o sustancias. | X
| Mantener cerca del lugar donde se almacenan los productos químicos el kit de derrames. |  | x
Atraco o Robos | Capacitación en riesgo público | X | X
Atentado terrorista | Capacitación al personal en primeros auxilios, control de incendios y evacuación Reporte de condiciones de seguridad y salud en el trabajo por parte de los trabajadores | X | X

## Anexo 6. Clasificacion
CLASIFICACION DE POSIBLES EMERGENCIAS
| NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3
| Accidentes Comunes | Emergencia Interna de Baja Frecuencia | Emergencia Detectada
DESCRIPCIÓN | Son emergencias Pequeñas por accidentes o eventos comunes. Son de mayor frecuencia y pueden ser atendidas con los recursos | Son emergencias de baja frecuencia, estas pueden generar afectación en el desarrollo de empresa, en áreas específicas. Pueden ser atendidas con los recursos de la misma y con apoyo de algunos grupos. | Son situaciones de emergencia que afectan la operación normal de la entidad y no pueden ser atendidas con los recursos internos.
NECESIDADES COORDINACIÓN |  | Dirección General - Subdirecciòn Administrativa y Financiera | Dirección general - Subdirecciòn Administrativa y Financiera
SEGURIDAD FÍSICA | No hay afectación. | Posibles situaciones de inseguridad. | Afecta la seguridad, difícil control de accesos
AFECTACIÓN FUNCIONAL | Mínima | Afectación parcial, en áreas específicas. | Afectación total de la operación institucional
EVACUACIÓN | No es necesaria | Puede llegar a ser necesaria en áreas especificas | Es necesaria la evacuación total de las estructuras.
AFECTACIÓN GEOGRÁFICA | Solo el lugar puntual donde se produjo el accidente o evento | Áreas, pisos o estructuras específicas. | Totalidad de las instalaciones, posiblemente alrededores.
| NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3
| Accidentes Comunes | Emergencia Interna de Baja Frecuencia | Emergencia Detectada
AFECTACIÓN AMBIENTAL | No hay afectación | Mínima | Potencial impacto negativo y/o impacto considerable
AFECTACIÓN POBLACIÓN | Mínima, atención en primeros auxilios, control total de la escena | Media, atención de primeros auxilios, traslado de pacientes. | Alta, víctimas en masa, traslado masivo de víctimas.
EXPANSIÓN RIESGO | No, situación controlable. | Puede o no llegar a presentarse riesgo adicionales o aumento en la complejidad del ya existente | Expansible, control complejo de la situación.
CAPACIDAD DE RESPUESTA | Recursos institucionales suficientes. | Apoyo de algunos recursos de grupos de apoyo. | Recursos institucionales insuficientes.
LOGÍSTICA | Suficiente | Requiere apoyo | Insuficiente

## Anexo 7 Estructura organizacio
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

## Anexo 8. Funcion SCI yBrigada
BRIGADA DE EMERGENCIA
SCI CARGOS , FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
CARGO | DEFINICIÓN | FUNCIONES
Comandante de Incidentes | Es la más alta función del SCI y consiste en administrar los recursos en la escena ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. | Asumir el mando, asegurar la autoridad de acuerdo a la política y a los procedimientos de la institución. Establecer el Puesto de Comando (PC). Velar permanentemente por la seguridad en el incidente. Evaluar la situación.
Oficial de enlace | Es el contacto, en el lugar de los hechos, para las otras instituciones que hayan sido asignadas al incidente | -
Sección de Operaciones | Organiza, asigna y supervisa todos los recursos tácticos o de respuesta asignados al incidente o evento. Se manejan todas las operaciones de la respuesta. | Determinar las estrategias y tácticas. Determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se requieran.
Sección Administración y /o finanzas | Llevar el control todos los aspectos del análisis financiero costos del incidente, incluyen la negociación de los contratos y servicios, llevar el control del personal y de los equipos, documentar y procesar los reclamos de los accidentes y las lesiones que ocurran en el incidente, mantener un registro continuo de los costos asociados con el incidente y preparar el informe de gastos. | -
Sección Planificación | Registra y lleva el control del estado de todos los recursos del incidente. Ayuda a garantizar que el personal de respuesta cuente con la información precisa y proporciona recursos como mapas y planos de los sitios. | Prever las necesidades en función del incidente. Recolectar, analizar y difundir la información acerca del desarrollo del incidente a lo interno de la estructura. Llevar el control de los recursos y de la situación. Recopilar toda la información escrita del incidente. Planificar la desmovilización de todos los recursos del incidente.
JEFE DE BRIGADA
ANTES | DURANTE | DESPUES
• Promover la divulgación del plan de emergencia al personal mediante los simulacros. • Establecer contacto con el Comité Local de Emergencias y Organismos de Apoyo Externo para poner en práctica la ayuda que se requiera en las emergencias. • Liderar las reuniones de las brigadas de emergencia. • Garantizar que se mantenga actualizado el listado de centros de atención donde se puedan remitir de urgencia y el listado del personal de esta sede. | • Asumir la dirección y control de la emergencia o evento simulado • Decidir cómo proceder frente a una amenaza y manejar la autoridad en caso de emergencia. • Determinar si la emergencia requiere evacuación total, parcial o no requiere evacuación del personal. • Consolidar el informe de cantidad de personas evacuadas • Realizar el llamado a los organismos de socorro que se requieran. • Dirigir las acciones operativas en la emergencia, hasta que hagan presencia las autoridades o los organismos de socorro externos, momento en el cual deben entregar este manejo a los respectivos responsables sin dejar de ser apoyo y fuente de información para una respuesta adecuada. | • Participar en las reuniones de evaluación de simulacros o de investigación de emergencias. • Coordinar la logística que se requiera para superar la emergencia en la compañía. • Asegurar que los lugares evacuados han sido revisados si es necesario por personal calificado y no presentan peligros, antes de dar la orden de regresar a los ocupantes, de autorizar el reingreso y de declarar el fin de la emergencia. • Coordinar la adopción de medidas correctivas a partir de lo ocurrido. • Gestionar el restablecimiento de los sistemas de protección para mantenimiento, recarga de extintores, dotación de botiquines, salidas de emergencia despejadas y siempre en condiciones de uso
CONTRA INCENDIO
ANTES | DURANTE | DESPUES
• Conocer el tipo de riesgo al que se enfrentan. • Recibir capacitación y actualización periódicamente sobre prevención de emergencias y extinción de incendios incipientes conociendo el plan de emergencias. • Inspeccionar los equipos contra incendio como extintores portátiles, detectores de humo, rociadores, gabinetes contra incendios. • Establecer procedimientos claros para el manejo de sustancias fácilmente inflamables, así como el manejo de los residuos generados por estas. | • Al encontrarse cerca del área tomar los extintores más cercanos. • Accionar los extintores y combatir el conato de incendio. Sofocado el conato colocar los extintores de manera horizontal sobre el piso (vacíos). • Evaluar la situación y la necesidad de realizar una evacuación parcial o total, y comunicar el estado al coordinador del comité para la gestión del riesgo y los líderes de las demás brigadas en caso de ser necesario. | • Verificar el estado de salud de las personas que atendieron la emergencia. • Inspeccionar que no hayan focos que generen nuevos incendios. • Emitir un informe al coordinador del comité de emergencias.
EVACUACIÓN
• Elaborar y mantener actualizada permanentemente la relación del personal que labora en el inmueble. (registrar comisiones, vacaciones, etc.) • Participar en la elaboración del análisis de riesgos • Proponer y solicitar la colocación de las señales y avisos . • Determinar las áreas de menor riesgo y los puntos de reunión en la planta Bavaria • Revisar las veces que sea necesario las rutas de evacuación, salidas alternas de emergencia, zonas internas y externas de menor riesgo. | • Ante la presencia de una emergencia, esta brigada deberá replegar al personal a las zonas internas de menor riesgo y posteriormente evacuar al mismo. • Debiendo ser guías y retaguardias en los grupos durante los simulacros y/o emergencias. • Pasar lista al personal evacuado, en el punto de reunión externo. • Reportar a los jefes de áreas las ausencias para activar la brigada de Búsqueda y Rescate. | • Mantener el orden en los puntos de reunión o las zonas de seguridad. • Coordinar el reingreso del personal a las diferentes áreas • Mantener comunicación y coordinación con las demás brigadas, con respecto al personal que no logró evacuar. • Informe de las tareas realizadas durante la emergencia.
PRIMEROS AUXILIOS
• Capacitarse en temas de primeros auxilios, impartidos por personas especializadas. • Realizar prácticas continuas de atención de heridos, inmovilización de fracturas, vendajes, RCP. • Tener botiquín de primeros auxilios o varios en los lugares que se consideren accesibles. | • Utilizar los elementos de protección necesarios para la bioseguridad. • Tomar el botiquín más cercano que le corresponda. • Activar en la zona de seguridad el área de ACV (área de concentración de víctimas). • Atender al personal lesionado dando seguridad, mientras llega la asistencia médica. • Realizar el control de los traslados de heridos a los centros hospitalarios de acuerdo con la condición médica | • Llevar el registro de los elementos del botiquín de primeros auxilios utilizados en la atención de emergencias. • Hacer seguimiento al estado de salud de las personas trasladadas. • Informar a Seguridad y Salud en el Trabajo

## Anexo 9.Planes de Acción
PLANES DE ACCIÓN
PLAN GENERAL
RESPONSABLES
TELÉFONO:
Objetivo: Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permita a los funcionarios y visitantes, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad. Responsable: Coordinador de Plan, Brigadistas. Recursos: Recursos humanos, físicos y económicos
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTES | • Participar en capacitación y simulacros de evacuación. • Verificación diaria y reporte de condiciones especiales de las vías de evacuación. • Tener listados actualizados del personal de su área. • Mantener control permanente de la ubicación de personas a su cargo y reubicaciones especiales. • Tener presente, algunas condiciones especiales del personal a su cargo como enfermedades, limitaciones, alergias. • Tener claras las rutas de evacuación. • Implementar el esquema de organización y procedimientos incluidos en el presente Plan de Emergencias. • Verificar la ejecución de los cronogramas de implementación del plan de emergencias • Coordinar e implementar el programa de capacitación integral de las Brigadas de Emergencia. • Asegure Funcionamiento de Sistemas de Protección: La eficacia de cualquier sistema de protección condicionado a su funcionamiento, el sistema de protección involucra: • Equipos para la atención de emergencias (Extintores, botiquines) • Mantener la lista de los teléfonos de emergencias actualizada. • Mantener una Brigada de Emergencia • Equipos de comunicación en buen estado (Teléfonos, radiocomunicaciones) • Implementar un sistema audible para emergencias (Pito o Timbre) • Realizar seguimiento a la detección y prevención de riesgos en INMAT LTDA. con el apoyo del COPASST. • Coordinar y realizar simulacros de evacuación por lo menos 2 veces al año. • Citar al Comité de Emergencia para recomendar métodos de control de riesgos específicos, según necesidad o ajuste al Plan de Emergencia, entre otros. • Establecer contacto con los servicios de emergencia externos, para apoyo en caso de necesidad. • En caso de ausencia, informar al Comité de Emergencia el nombre de su suplente. • Realizar informes ante modificaciones al Plan dirigidos a todos los integrantes del Comité de Emergencias. • Mantener actualizada la lista telefónica y de direcciones del personal que interviene en el Plan de Emergencias y remitirla a los mismos. • Mantener actualizados los inventarios de recursos humanos, materiales y técnicos. • Garantizar la disponibilidad de los recursos para emergencias. • Garantizar que se generen los mecanismos de divulgación e implementación del plan de emergencias
DURANTE | • Puesto de Mando Unificado PMU o Puesto Control (PC): La acción de emergencia se inicia con toma de decisiones en períodos de tiempos muy limitados. La posibilidad de acertar es proporcional a la cantidad y calidad de la información disponible. Debido a las graves y diversas implicaciones de estas acciones, el responsable de la toma de decisiones debe tener acceso inmediato y permanente a la información requerida. Para ello hay que constituir un PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU) al cual llega el responsable del plan y los jefes de las Brigadas. (La ubicación del Puesto de Mando, debe ser en un área de bajo riesgo, de fácil acceso • Al escuchar la alarma o recibir aviso se presentará en el lugar de la Emergencia, o en el Puesto de Mando Unificado previamente establecido PMU. • Identificará la situación, clasificará la emergencia, los posibles riesgos inherentes a la emergencia y priorizará las acciones a seguir, las cuales aplicará según los principios de acción establecidos en emergencias. • Coordinará la actuación de las Brigadas, asegurándose que utilicen los equipos de protección adecuados y garantizando la integridad del personal. • Informará a los responsables de las Brigadas, sobre la situación, recursos, alternativas de control y consecuencias de la emergencia para tomar decisiones. • Es el ÚNICO responsable de dar órdenes a los responsables de la Brigada. • Llamar a los Organismos Externos de Emergencia: Los organismos de emergencia en razón de su ubicación y desplazamiento con medios adecuados para responder ante una situación de emergencia requieren de cierto tiempo para responder a la llamada de emergencia en una institución. (Es necesario que quien llame a los organismos de emergencia les suministre en forma clara la información que facilite la ubicación del predio, incluyendo la dirección exacta. Esto le corresponde solamente a la persona encargada de comunicaciones). • De ser necesaria la intervención de ayudas externas de orden oficial, el mando y control de la emergencia seguirá a cargo del Responsable del plan. • El responsable del Plan se apoyará en todos los integrantes del Comité de Emergencias. • Suspender lo que está haciendo. • Colocarse el distintivo • Dar instrucciones a las personas para iniciar la evacuación de su área. • Mantener supervisión y control de las personas de su grupo. • Verificar el número de personas antes de salir. • Guiar y acompañar las personas hacia el área segura o punto de encuentro. • Verificación de listados y conteo de las personas en el sitio de reunión final. • Activar el plan de emergencias, procedimientos, planes de acción y de contingencias. • Apoyar la ejecución de las acciones operativas para la atención de emergencias. • Ejecución de los planes de acción.
DESPUÉS | • Asegurar que la emergencia haya sido totalmente controlada. • Identificar las actividades necesarias para el restablecimiento de la normalidad. • Informar al Comité de Emergencia la situación, quien decidirá si el personal puede regresar a sus puestos de trabajo, o es necesario realizar una evacuación fuera de la empresa. • Realizará un informe sobre la emergencia que incluya causas, recursos, actuación entre otros, dirigido al Comité de Emergencia para análisis y ajustes al Plan, con el apoyo de las Brigadas. • Diligenciar y archivar el registro del evento para futuras referencias. • Al regresar a su área, evaluar las condiciones de seguridad y reportarlas. • Participar en la evaluación de la emergencia. • Hacer Evaluación de las condiciones del personal en su área. • Retroalimentación de cada uno de los procedimientos del plan. • Ajustar el plan de emergencias de acuerdo con los resultados de las operaciones.
PLAN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
PLAN DE ACCIÓN: | COORDINADOR:
INFORMACIÓN PÚBLICA | TELÉFONO:
Objetivo: Informar de forma oportuna, clara y veraz a la comunidad sin generar pánico ante los medios de comunicación cuando se entrega la información durante una emergencia Responsable: Gerente General Recursos: Información clara brindada por parte del PMU y del jefe de emergencias. Recursos humanos, físicos y económicos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTES | • Capacitación en manejo de crisis y comunicación efectiva. • Conocer que actividades se realizan en el sector y que riesgo le genera. • Saber cómo actuar y como responder ante los periodistas.
DURANTE | • Mantener la calma. • Saber que sucedió cuándo y cómo. • No dar afirmaciones categóricas. • Generar boletines de información, previa revisión y autorización del coordinador del plan.
DESPUÉS | • Brindar un boletín de información final. • Clasificar la información que deben tener los medios de comunicación. • La empresa estará regulando la información que se esté emitiendo en ese momento
PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS
PLAN DE ACCIÓN: | COORDINADOR: | Jefe brigada
ATENCIÓN MÉDICA | TELÉFONO:
Objetivo: Prestar a las víctimas los primeros auxilios (ya sea en emergencia o desarrollo normal de las actividades) y posibilitar el traslado de las que así lo requieran a centros de atención especializada, mientras es remitido a un centro asistencial o llega la asistencia profesional. Responsable: Brigadistas Recursos: Botiquín Portátil para atención básica, Camillas fija, comunicaciones, bioseguridad (E.P.P.), Alineadores cervicales.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTES | • Revisar los elementos que se encuentran en el botiquín, fecha de vencimiento, estado, cantidad, etc. • Dotar adecuadamente los botiquines. Mantenerse atento y dispuesto para su servicio. • Tener al día la información sobre hospitales y centros de atención médica cercanos. • Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos de primeros auxilios como camillas rígidas, camillas fijas, entre otros. • Verificar el lugar donde se podría instalar el puesto de clasificación de heridos y atención medica si se presentara una emergencia con pacientes en masa. • Contar con un registro de las personas que presentan condiciones de salud especiales, así como aquellas en condición de discapacidad. • Disponer de formatos para el registro de pacientes atendidos
DURANTE | • Se prestarán los primeros auxilios a quien amerite y se trasladara al centro médico más cercano, según sea el caso. • En caso de evacuación se pondrán a disposición del Jefe de Brigada, jefe inmediato o (según corresponda el caso) una vez lleguen al sitio de encuentro final. • Alertar los servicios de Emergencia Médica necesarios, bajo orden directa del Jefe de Brigada, dependiendo del tipo y magnitud de la Emergencia. • Colaborar con las autoridades de salud y socorristas de grupos especializados, cuando ellos lo soliciten. • Cuando se requiera movilización especial de personas afectadas, se notificará al Jefe de Brigada, inmediatamente, el cual coordinará las acciones necesarias para preservar la salud de los heridos. • Identificar si en algún lugar se encuentra alguien con alerta médica. • Durante una emergencia será la persona encargada de atender hasta su capacidad y entregar el mando al vehículo comando de la secretaria distrital de salud. • Tomar nota de las personas que sean remitidas a centros de salud, incluyendo nombre, dependencia y lesión y la comunicarán al Jefe de Brigada tan pronto como sea posible.
DESPUÉS | • Reportar al jefe de brigada, los casos atendidos durante el evento. • Colaborar en la atención y remisión de pacientes a instituciones de salud. • Evaluación de la situación y reposición de material • Debe brindar el registro de pacientes y a que lugares fueron trasladados.
PLAN DE ACCIÓN PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PLAN DE ACCIÓN: | COORDINADOR: | Jefe de brigada
CONTRA INCENDIOS | TELÉFONO:
Objetivo: Controlar conatos de incendios evitando la propagación de estos a áreas aledañas. Responsable: Ayuda externa organismos de socorro Cruz Roja, Defensa Civil y Brigadistas. Recursos: Extintores; dependiendo el tipo de incendio (A – B – C), material de señalización, iluminación, comunicaciones (radios), bioseguridad (E.P.P.)
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTES | • Realizar inspecciones de seguridad sobre extintores tipo multipropósito, agua a presión, Solkaflam, CO2. • Mantenimiento preventivo del sistema hidráulico del edificio. • Verificar que todas las áreas cuenten con sus extintores antes, durante y después del evento.
DURANTE | • Intente controlarlo con el extintor adecuado, actúe siempre con seguridad, no le dé la espalda al fuego, si hay humo agáchese. • Activar la alarma y pedir ayuda a más brigadistas o al jefe de brigada. • Intente controlar el incendio. • Coordine y dirija actividades de primera respuesta de control del fuego. • Active la línea de emergencia 123. • Evalúe la situación y determine la necesidad de evacuar o no las instalaciones. • Diríjase al puesto de comando y active al comité de emergencia en caso necesario. • Coordine operación contra incendio, con entidades de apoyo externo.
DESPUÉS | • Recarga de extintores. • Verificación de los daños y adecuación del lugar. • Inventario de recursos físicos y materiales que sirven y dañados • Tomar medidas preventivas en caso de emergencia y no repetir la experiencia
PLAN DE ACCIÓN PARA EL CONTROL AMBIENTAL
PLAN DE ACCIÓN: | COORDINADOR: | Jefe brigada
CONTROL AMBIENTAL | TELÉFONO:
Objetivo: Atender las posibles situaciones de emergencias y/o contingencias ambientales, relacionadas con los impactos ambientales identificados y el manejo de residuos de caracter peligroso y no peligroso al interior de la sede central de PNNC. Responsable: Brigadistas Recursos: Elementos de aseo, kit de control de derrames, información de los residuos (Hojas de seguridad), señalización, organismos de socorro y el gestor de residuos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTES | •Conocer técnicas en manejo ambiental de emergencias por derrames. •Conocer las posibles emergencias y los impactos ambientales negativos. •Conocer cómo se debe actuar y responder ante emergencias con impacto ambiental negativo. •Verificar la existencia de recursos para atender situaciones con necesidad de manejo especial.
DURANTE | • Identificar y definir métodos de control ambiental adecuados. • Evaluar las condiciones de seguridad (dotación de brigada, clase de residuos, entre otras) y definir medidas de control. • Coordinar y dirigir actividades de primera respuesta de control del producto. • Activar los organismos de socorro de ser necesario según la magnitud del evento. • Evaluar la situación y determinar si existe la necesidad de evacuar las instalaciones. • Coordinar la operación con personal de servicios generales o proveedores.
DESPUÉS | • Asegurar la reposición de elementos del kit de derrames u otros. • Evaluar las acciones y decisiones durante la emergencia.

## Anexo 10. PON Evacuación
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EVACUACIÓN
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EVACUACIÓN
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Cuando reciba la orden de evacuar, use el distintivo de brigadista y tome la lista del personal bajo su cuidado.
Durante | Mantenga contacto verbal con su grupo, mediante consignas tranquilizantes y de orientación: no corran, no se detengan, etc.
Impida el regreso de personas.
Evite brotes de comportamiento incontrolado, separe a quienes lo tengan para hacerlos reaccionar.
En caso de humo, indique a los ocupantes que se agachen y gateen
Supervise las acciones previstas para evacuar de acuerdo al procedimiento establecido.
Indique cambios en la ruta de salida si algo lo hace necesario.
Después | Llegue al sitio de reunión final convenido y verifique si todas las personas del área lograron salir.
En caso de duda si alguien logró o no salir, comunique inmediatamente al Jefe de Brigada o al Cuerpo de Bomberos.
Cuando el Jefe de Brigada considere que el peligro ya ha pasado y dé la orden de reingreso, comuníquelo a las personas de su grupo.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Evalúe el procedimiento durante los simulacros. |  |  | Socializar a todos los funcionarios, contratistas y colaboradores el Procedimiento de Evacuación.
Mantenga actualizados listados de los visitantes. |  |  | Capacitación en evacuación y rescate
RECURSOS |  | Silbato, iluminación de emergencia, elementos de primeros auxilios, punto de encuentro.
¿Hay lesionados?
Active MEDEVAC
Solicite apoyo a la brigada
Espere instrucciones
Fin de la emergencia
Tono de normalidad
Retorno a la normalidad
¿Es seguro retornar?
Inicio del Evento
Tono de alerta
Tono de alarma
Mantenga la calma
Camine por la derecha no corra.
Diríjase al punto de encuentro
No se devuelva por ningún motivo.
Verifique su estado de salud y el de las personas de su entorno.
Mantenga la calma
Verifique e motivo de la evacuación
Siga instrucciones
¿Es necesario evacuar?

## Anexo 11. PON Sismo
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO SISMO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO SISMO
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Anticípate al peligro identificando los sitios de alto riesgo del Edificio.
Anclar los objetos pesados que puedan caer y lesionar a las personas.
Durante | Conserve la calma.
Aléjese de muebles y elementos que puedan caer.
No salga corriendo.
Si el terremoto lo sorprende en un pasillo, arrodíllese junto a un muro interior, incline la cabeza sobre las rodillas con el cuerpo doblado, codos y antebrazos protegen los costados de la cabeza y las manos se entrelazan en la nuca.
No intente salir hasta que el terremoto haya cesado.
Espere instrucciones del personal de la Brigada.
Permanezca en las instalaciones.
Después | Permanezca alerta en el sitio durante un minuto al menos, después del cese del terremoto; generalmente el fenómeno se repite y la construcción debilitada puede caer.
Hágase notar si está atrapado, mediante una señal visible o sonora (puede ser un pito).
Asegúrese al utilizar la escalera que ella resistirá su peso.
Corte la energía eléctrica hasta verificar que no hay corto circuitos.
Verifique que no hay conatos de incendio.
Cumpla el proceso de evacuación al escuchar la señal.
Busque refugio dentro del piso si la salida está obstruida, haga señales en demanda de ayuda.
Acate instrucciones del personal de la brigada
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Durante simulacros, observe el comportamiento, la actitud y tome tiempos de referencia. |  |  | Socialización y publicación procedimiento operativo en caso de sismo.
Gestione las adecuaciones necesarias que garanticen la mayor seguridad de los ocupantes del edificio durante la evacuación. Revise señalización, equipos de emergencia. |  |  | Sistema de Comando de Incidentes – SCI.
Realizar inspecciones de seguridad. |  |  | Capacitación Primeros Auxilios – Primer Respondiente
RECURSOS |  | Silbato, iluminación de emergencia, elementos de primeros auxilios.
Active MEDEVAC
Solicite apoyo a brigada
Verifique estado de los servicios públicos
Diríjase al Punto de Encuentro
Espere instrucciones
No se devuelva por ningún motivo
¿Hay fugas?
Solicite apoyo a brigada
Retorno a la normalidad
Si
Si
No
No
Si
Active PON
¿Es seguro retornar?
Fin de la emergencia
Verifique estado de salud de las personas de su entorno
Si
No
No
¿Ceso el sismo?
¿Hay lesionados?
Inicio del Sismo
Mantenga la calma
Ubíquese en un lugar seguro
No corra, no grite, no empuje
No utilice ascensores
Ubíquese lejos de estantes u objetos que puedan caer

## Anexo 12. PON Lluv. Torren.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO LLUVIAS TORRENCIALES
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO LLUVIAS TORRENCIALES
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Mantenga una reserva de agua potable en recipientes limpios.
Tenga disponible una linterna, radio portátil y pilas suficientes.
Desconecte los servicios de agua, luz y gas que no sean esenciales.
Manténgase informado a través del radio portátil de los avisos de una posible inundación.
Durante | Procure conservar la calma
Tenga a la mano botiquín de emergencias
Manténgase informado sobre lo que ocurre y sobre lo que puede pasar.
No intente salir hasta que la lluvia haya cesado ya que se puede presentar tormentas eléctricas
Espere instrucciones del personal de la Brigada.
Permanezca en las instalaciones.
Después | Siga las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación
Reporte los heridos en caso de que los haya y daños materiales.
Acate instrucciones del personal de la brigada
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Gestione las adecuaciones necesarias que garanticen la mayor seguridad de los ocupantes del edificio. |  |  | Socialización y publicación procedimiento operativo en caso de lluvias torrenciales
Realizar inspecciones de seguridad. |  |  | Capacitación Primeros Auxilios – Primer Respondiente
RECURSOS |  | Silbato, iluminación de emergencia, elementos de primeros auxilios.
Identificación de la amenaza natural
Generar la alarma
Mantener la calma, evitar la salida del personal
Evite acercarse a ventanas o puertas externas
¿Cesó el fenómeno natural?
No
SI
¿Hay pacientes para atender?
Active PON
Evacuación
NO
Salir y realizar las inspecciones necesarias
Entrega de reporte al puesto de información y seguidamente al PMU
Fin de la emergencia
Evaluación de la emergencia
Retorno a la normalidad según los riesgos asociados. riesgos analizados
Recorridos por las zonas afectadas generando un informe (riesgos presentes, reporte de pérdidas, reposición de equipos, mejoras locativas)

## Anexo 13. PON Granizadas
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO GRANIZADAS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO GRANIZADA
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Seleccionar un lugar seguro dentro del edificio, dónde no haya ventanas, tragaluces o puertas de cristal.
Posponga actividades al aire libre de ser inminente una tormenta.
Es importante tener a la mano algún medio de comunicación que pueda brindar información actualizada.
El granizo de cualquier tamaño puede ser peligroso cuando va disparado en vientos de gran velocidad. Cierre las ventanas con seguro y refuerce las puertas exteriores.
Permanezca en las instalaciones. Busque refugio en estructuras cerradas y evite los árboles.
Después | Siga las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación.
Reporte los heridos en caso de que los haya y daños materiales.
Acate instrucciones del personal de la brigada
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Gestione las adecuaciones necesarias que garanticen la mayor seguridad de los ocupantes del edificio. |  |  | Socialización y publicación procedimiento operativo en caso de Granizada
Realizar inspecciones de seguridad. |  |  | Capacitación Primeros Auxilios – Primer Respondiente
RECURSOS |  | Silbato, elementos de primeros auxilios.
GRANIZADA
Avisar al líder de brigada en caso de identificar que durante la granizada se empiecen a perforar las tejas
¿Es posible controlar la emergencia
SI
NoO
El líder de brigada solicita ayuda externa
Esperar que lleguen los organismos de rescate
Fin de la emergencia
Reporte de recursos utilizados
El líder se dispone a realizar la investigación de la emergencia
Ubicarse en una zona segura
Se revisa que las instalaciones estén en buenas condiciones
Se retoman actividades
Fin de la emergencia
El líder se dispone a realizar la investigación del incidente

## Anexo 14. PON Tormenta eléct
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO CAÍDA DE RAYOS CON TORMENTA ELÉCTRICA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO CAÍDA DE RAYOS CON TORMENTA ELÉCTRICA
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
PERSONAS A CARGO | ACCIONES A DESARROLLAR
TODO EL PERSONAL | • Permanezca en su puesto de trabajo y no salga de su oficina, por ningún motivo. • Minimice el uso de radios de comunicaciones; no usar celulares. • Manténgase alejado de ventanas, puertas, cañerías y de artefactos eléctricos. • Si se encuentra realizando trabajo en alturas suspenda inmediatamente la labor. • No abra las ventanas, los rayos se atraen por las corrientes de aire. • Evite usar objetos metálicos conductores (llaves, gabinetes metálicos) • Durante la tormenta no utilice aparatos que estén conectados a la toma corriente. • No trabaje con objetos metálicos. • Evite permanecer en campo abierto. • Se aconseja contar los segundos que transcurran entre el momento de observación del relámpago y de escuchar el trueno. Si pasan menos de 30 segundos, hay riesgo de ser alcanzado por un rayo. Por lo cual se aconseja buscar refugio de inmediato. • Después de escuchar el último trueno, se aconseja esperar 30 minutos antes de abandonar el refugio.
BRIGADA DE EMERGENCIA | • Verificar que se encuentren aseguradas las puertas y ventanas mientras se presenta la emergencia y recordar a todos los funcionarios, colaboradores, contratistas y visitantes las medidas de prevención en caso de tormenta eléctrica. • Si se presenta una persona víctima de un rayo, se debe notificar inmediatamente la situación, para que llegue de manera oportuna una ambulancia especializada. Mientras tanto se debe realizar los procedimientos de primer respondiente. • Ayudar a mantener la calma dentro de los colaboradores. • Preparar los elementos de primeros auxilios para dar apoyo en caso necesario. • En caso de requerirse, actúar apoyando la evacuación.
COMITÉ DE EMERGENCIA | • Proceder a ordenar el desplazamiento de los colaboradores hacia sitios seguros. • Coordinar la verificación de los daños una vez termina la emergencia. • Coordinar con los colaboradores de mantenimiento y aseo, la reorganización de las instalaciones que se pudieron ver afectadas por el evento.
1. Estar atento de las alertas meteorológicas de los servicios autorizados
No
SI
¿Hay filtraciones de agua o colapso de tuberías?
2. Respetar las indicaciones dadas por la brigada de emergencia en caso de peligro para evitar accidentes
3. Alejarse de puertas y ventanas, mantenerse en un lugar cerrado y seguro
4. Si los rayos persisten, interrumpir la entrada de suministro eléctrico y evitar el uso de teléfonos
5. Evacúe y aísle el área afectada
6. Verifique el estado de los equipos, coordine actividades de limpieza
7. Restablezca condiciones de normalidad
Fin de la emergencia

## Anexo 15. PON Contra Incendios
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO CONTRA INCENDIOS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO CONTRA INCENDIOS
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Conocer las normas de seguridad para evitar incendios.
Conocer la ubicación de los extintores en el lugar de trabajo y aprender su uso correcto. Identificar salidas de emergencia y sitios de reunión final.
Ser cuidadoso en el manejo de los equipos eléctricos, informar sobre las instalaciones eléctricas defectuosas.
Evite la acumulación de papeles, basuras y sólidos combustibles en sitios donde se pueda crear y propagar el fuego.
Mantener las salidas y las escaleras libres de obstáculos.
Durante | Localice de inmediato el foco de incendio.
Llame inmediatamente a los bomberos o a quien corresponda al interior de la organización.
Evite el pánico, él es su principal enemigo.
Si le es posible, busque contener el fuego con el extintor adecuado.
Una vez iniciada la evacuación, no se detenga ni se devuelva por ningún motivo.
Si se encuentra en un lugar lleno de humo, salga agachado cubriéndose la nariz y boca con algún textil húmedo, pues el humo tiende a subir y puede afectarlo hasta producir la muerte.
Si en su ruta de evacuación se encuentra una puerta, tóquela, si está caliente no la abra, busque otra salida.
Después | Reúnase con sus compañeros de trabajo, procure tranquilizarlos
Una vez apagado el incendio, cerciórese de que este no ha debilitado la resistencia del lugar, porque pudo haber quemado columnas y otros elementos que se puedan caer.
Cerciórese de que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.
En caso de quemadura, lave la parte afectada con agua fría y limpia.
No desprenda trozos de ropas pegados a las quemaduras, porque esto aumenta el dolor y causa más daño.
No regrese al lugar del incendio, a no ser que se encuentre capacitado y en condiciones de combatirlo.
Nunca aplique sobre quemaduras café, arena o sal; nunca reviente las ampollas.
Atienda las indicaciones del comité de emergencias o de la máxima autoridad que atiende el incendio.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Durante simulacros, observe el comportamiento, la actitud y tome tiempos de referencia. |  |  | Tipos, clases y mecanismos de funcionamiento extintores portátiles.
Revise señalización, equipos de emergencia. |  |  | Extinción de fuegos y tetraedro del Fuego.
Realizar inspecciones de seguridad.
RECURSOS |  | Capacitación Brigada, extintores portátiles, procedimientos de extinción de acuerdo al tipo de fuegos, alarma, silbatos, listado de organismos de emergencias.
Incendio
Mantenga la calma
Activación del sistema de atención de emergencias
¿Está capacitado y entrenado en uso de extintores?
Seleccione el tipo de extintor adecuado
Verifique el funcionamiento del extintor.
Retire los dispositivos de seguridad y realice una prueba
Aproxímese al fuego a una distancia no menor a 3 metros y direccione la manguera del extintor en forma de abanico a la base de la llama.
Si se encuentra al aire libre, realice la maniobra a favor del viento, nunca le dé la espalda al fuego.
Verifique la extinción del fuego. De ser necesario repita los pasos anteriores.
Evite el pánico, evite correr, no cause confusión. Utilice las escaleras nunca el ascensor.
Si el espacio se encuentra lleno de humo
Agáchese, y trate de salir gateando evitando inhalar gases tóxicos.
Si está seguro de ser el último en salir, cierre las puertas sin seguro para generar un retraso al fuego
Diríjase al punto de encuentro definido por el personal de apoyo en la evacuación.
Espere indicaciones de ingreso o desalojo del lugar
Fin
Si
No

## Anexo 16. PON Corto circuito
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE CORTO CIRCUITO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO POR CORTO CIRCUITO
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Conocer las normas de seguridad para evitar incendios.
Conocer la ubicación de los extintores en el lugar de trabajo y aprender su uso correcto. Identificar salidas de emergencia y sitios de reunión final.
Ser cuidadoso en el manejo de los equipos eléctricos, informar sobre las instalaciones eléctricas defectuosas.
Evite la acumulación de papeles, basuras y sólidos combustibles en sitios donde se pueda crear y propagar el fuego.
Mantener las salidas y las escaleras libres de obstáculos.
Durante | Localice de inmediato el foco de incendio.
Llame inmediatamente a los bomberos o a quien corresponda al interior de la organización.
Evite el pánico, él es su principal enemigo.
Si le es posible busque contener el fuego con el extintor adecuado.
Una vez iniciada la evacuación, no se detenga ni se devuelva por ningún motivo.
Si se encuentra en un lugar lleno de humo, salga agachado cubriéndose la nariz y boca con algún textil húmedo, pues el humo tiende a subir y puede afectarlo hasta producir la muerte.
Si en su ruta de evacuación se encuentra una puerta, tóquela, si está caliente no la abra, busque otra salida.
Después | Reúnase con sus compañeros de trabajo, procure tranquilizarlos
Una vez apagado el incendio cerciórese de que este no ha debilitado la resistencia del lugar, porque pudo haber quemado columnas y otros elementos que se puedan caer.
Cerciórese de que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.
En caso de quemadura, lave la parte afectada con agua fría y limpia.
No desprenda trozos de ropas pegados a las quemaduras, porque esto aumenta el dolor y causa más daño.
No regrese al lugar del incendio a no ser que se encuentre capacitado y condiciones de combatirlo.
Nunca aplique sobre quemaduras café, arena o sal; nunca reviente las ampollas.
Atienda las indicaciones del comité de emergencias o de la máxima autoridad que atiende el incendio.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  | CAPACITACIÓN
Durante simulacros, observe el comportamiento, la actitud y tome tiempos de referencia. |  | Tipos, clases y mecanismos de funcionamiento extintores portátiles.
Revise señalización, equipos de emergencia. |  | Extinción de fuegos y tetraedro del Fuego.
Realizar inspecciones de seguridad.
Generar Alarma
Desconectar todos los equipos eléctricos
Señalizar las áreas afectadas
¿Hay pacientes afectados por electrocución o quemaduras
Si
ACTIVE PON EMERGENCIA MÉDICA
¿Hay fuego incipiente?
No
ACTIVAR PON INCENDIO
Control y revisión por personal especializado
Entrega de reporte al puesto de información y seguidamente al PMU
Evaluación de la emergencia
Retorno a la normalidad según los riesgos asociados analizados
Recorridos por las zonas afectadas generando un informe (riesgos presentes, reporte de perdidas, reposición de equipos, mejoras locativas)
Reporte de personas lesionadas
Seguimiento médico
Fin de la emergencia

## Anexo 17. PON explosión
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE EXPLOSIÓN
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE EXPLOSIÓN
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Se recomienda evaluar la distancia de la onda explosiva, esto determinará las zonas más vulnerables y las instalaciones que podrían colapsar.
Como medida preventiva se sugiere colocar películas transparentes o cinta en los vidrios de las ventanas para evitar que, en caso de explosión, la onda introduzca vidrios fragmentados a las instalaciones; y reforzar las estructuras que sean más vulnerables por su cercanía a los tanques.
Durante | Protéjase debajo de una mesa o escritorio resistente si caen objetos a su alrededor. Cuando dejen de caer, váyase rápidamente, y tenga cuidado con las escaleras y pisos visiblemente debilitados.
Las personas son muy vulnerables debido al impacto emocional y físico al que se ven sometidas, por ello, si ocurre de manera imprevista, no existe un procedimiento a seguir pues no habrá tiempo de actuar. Por lo anterior, es de suma importancia toda actividad que se realice encaminada a prevenir un evento tan grave.
Si hay humo, tírese al piso. No se detenga para buscar bienes personales ni para hacer llamadas telefónicas.
Verifique si hay algún incendio y otros peligros.
Una vez que esté afuera, no se ubique delante de ventanas, puertas de vidrio, ni otras áreas potencialmente peligrosas.
Si está atrapado en los escombros, use una linterna, un silbato o golpee las tuberías para indicar su ubicación a los rescatistas.
Grite solamente como último recurso para evitar inhalar polvo peligroso.
Cúbrase la nariz y la boca con cualquier objeto que tenga a mano.
Después | Si la estructura está muy colapsada y hay personas atrapadas, es mejor que esperen a ser rescatadas (en este sentido deben ser capacitadas) y no intentar forzar las salidas ya que ello puede ocasionar derrumbes de materiales. Si las personas se encuentran en áreas poco colapsadas deben reunirse en el punto de encuentro para su conteo y así establecer el número de personas atrapadas o lesionadas. Las labores que siguen, corresponden al rescate y recuperación únicamente.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Durante simulacros, observe el comportamiento, la actitud y tome tiempos de referencia. |  |  | Socializar a todos los ocupantes el procedimiento operativo normalizado en caso de explosión.
Revise señalización, equipos de emergencia. |  |  | Extinción de fuegos.
RECURSOS |  | Capacitación Brigada, detectores automáticos de humo, gabinetes contra incendio, extintores portátiles, procedimientos de extinción de acuerdo al tipo de fuegos, alarma, silbatos, radios de comunicación, listado de organismos de emergencias.
Explosión
En el momento de la explosión protéjase de la onda sonora, trate de ponerse en posición fetal y con las palmas de las manos abiertas proteja los oídos.
¿La onda proviene dentro de las instalaciones?
Busque refugio no intente evacuar
Active MEDEVAC
Se registran los nombres de las personas lesionadas y evacuadas
La brigada de evacuación dará la orden de evacuar y los guiará hacia el punto de encuentro
Realizar censo del personal
Notifique al brigadista de emergencia para que éste proceda a comunicarse con ayuda externa
Comuníquese con el centro de salud más cercano y Cruz Roja
Si
No
Evite el contacto con equipos eléctricos, no utilice equipos de comunicación como radio
¿En el área hay lesionados?
Si
No
¿Se requiere ayuda?
Si
No
Se evacuan los lesionados o se terminan los procedimientos legales
Inicie la investigación y preparare informe a la aseguradora
Finalización de la emergencia
Reporte recursos utilizados
De inicio a la investigación del incidente y proceda a elaborar informe.
FIN

## Anexo 18. PON fuga de gas
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO FUGA DE GAS NATURAL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO FUGA DE GAS NATURAL
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Revise periódicamente las conexiones.
Mantenga disponible el acceso a válvulas de apertura y cierre de suministro de gas.
Mantenga disponible y cargados los extintores y equipos contra incendio.
Participe en simulacros de incendio y evacuación.
Realice inspecciones periódicas a rutas de evacuación y equipos de extinción de fuego.
Durante | Una vez activada la emergencia, se evacuará a 800 m en todas las direcciones, distancia sugerida para grandes escapes.
Antes de realizar cualquier procedimiento, se eliminan todas las fuentes de ignición. Es necesario cortar todo flujo de energía y evitar que haya fuentes de calor o chispa. Está prohibido fumar, utilizar celulares, encender o apagar motores, equipos eléctricos, electrónicos, lámparas o bombillos, etc.
La evacuación se realiza de pie, ya que el gas es mas pesado que el aire y tiende a acumularse en las zonas bajas.
Durante la evacuación No use celulares ni encienda o apague motores, equipos eléctricos, electrónicos, lámparas o bombillos, etc.
Solicite y verifique el cierre de válvula de suministro de gas.
Si se presenta incendio, active el procedimiento contra incendios.
Después | Ventile el lugar de trabajo.
Pida prueba que garantice el control de la fuga.
Solicite copia del informe del evento, analícelo y adelante la respectiva investigación, determine la causa del evento.
Analice peligros, riesgos y determine controles.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
• Evalúe el procedimiento durante los simulacros. • Verifique la facilidad de acceso a la válvula de suministro de gas. • Inspeccione equipos de control de incendios y extinción de fuego. • Fortalezca el Plan de Ayuda Mutua ante fugas de gas e incendio. |  |  | • Realizar simulacro de fuga de gas, incendio y evacuación
RECURSOS |  | Listado actualizado del personal, paletas, señalización, radio de comunicación, chaleco, alarma, silbato y extintores.
FUGA DE GAS
“Se percibe fuerte olor a gas”
Una vez activada la emergencia se evacuará a 800 m en todas las direcciones, distancia sugerida para grandes escapes.
Si la fuga ocurre en un lugar cerrado, es necesario ventilar el área exhaustivamente y con equipos anti chispa.
Permanezca en el punto de encuentro y espere instrucciones de los brigadistas y cuerpos de socorro.
Demarcar el área y restringir el paso. No podrán ingresar o pasar personas, vehículos, etc.
NO
Durante el procedimiento de evacuación se prohíbe el uso de celulares, encender o apagar lámparas, bombillos, equipos eléctricos o electrónicos y fumar.
Regrese pausadamente a su sitio de trabajo, abra puertas y ventanas y ventile el lugar.
Evalúe daños
Reporte a su jefe inmediato
Diríjase a su vivienda
Brigada procede a eliminar todas las fuentes de ignición. Es necesario cortar todo flujo de energía y evitar así fuentes de calor o chispa.
Hay orden de reingreso
Si
No
FIN
Orden de
salida
Si
La evacuación se realiza de pie, ya que el gas es mas pesado que el aire y tiende a acumularse en las zonas bajas.
Se revisa la instalación del gas, bien sea tubería o válvula, y con agua jabonosa se intenta detectar el lugar de la fuga.
Si existen personas afectadas (asfixiadas), se designa personal y un lugar para su atención y estabilización. Este lugar debe estar ubicado fuera del área demarcada.

## Anexo 19. PON Emergen Médicas
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EMERGENCIAS MEDICAS Y ACCIDENTES DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EMERGENCIAS MÉDICAS
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Mantener limpias y organizadas las áreas de trabajo, libre de obstáculos
Informar sobre su estado de salud al equipo de SST
Conocer el procedimiento operativo normalizado en caso de una emergencia médica o accidente laboral
Durante | Avisar inmediatamente al equipo de SST y realizar el reporte ante la ARL POSITIVA
Llamar al 123
Verificar si se requiere trasladarlo a un centro asistencial, solicitar ambulancia
Después | El equipo de SST realizará seguimiento a la evolución del servidor público, contratista o colaborador.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Gestionar las adecuaciones necesarias que garanticen la mayor seguridad de los ocupantes en las instalaciones. |  |  | Socialización y publicación del procedimiento operativo en caso de emergencia médica - MEDEVAC
Realizar inspecciones de seguridad. |  |  | Capacitación Primeros Auxilios – Primer Respondiente
RECURSOS |  | Radios de comunicación, elementos de primeros auxilios, directorio de emergencias.
Accidente de Trabajo o Emergencia Médica
Brigadista de primeros auxilios valora la victima
Llamar al 123
Realizar el respectivo traslado hacia IPS.
Taxi, particular o ambulancia
Se retoma actividades
Accidente de Trabajo
Si
No
Reporte a jefe inmediato y equipo de SST.
Emergencia Médica
Si
Realizar la respectiva atención
Seguridad y Salud en el Trabajo realiza seguimiento a la evolución.
No
Seguridad y Salud en el Trabajo realiza seguimiento a la evolución.
Fin de la emergencia
¿Requiere traslado al centro médico?
Reportar el siniestro a la ARL de acuerdo al directorio de emergencias.
¿Requiere traslado al centro médico?
Realizar la respectiva atención

## Anexo 20. PON Colapso estructu
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE COLAPSO ESTRUCTURAL
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE UN COLAPSO POR COLPASO ESTRUCTURAL
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Realizar periódicamente inspecciones a las instalaciones de PNNC Sede Central para determinar riesgos o fallas estructurales e informar a la administración del edificio en caso de encontrar alguna falla.
Durante | Conserve la calma y tranquilice a los demás
Si está dentro de la edificación, evacúe según señalización, asegurándose de que no le caerán objetos peligrosos del interior o el exterior
Si no puede evacuar las instalaciones, pida ayuda mediante: celular, gritos, silbidos o golpes con objetos.
No se mueva innecesariamente, conserve su energía, mantenga la calma, respire a través de una tela, ojalá húmeda
Si está atrapada una parte de su cuerpo, y no la puede liberar fácilmente, manténgase lo más inmóvil posible, si tiene hemorragia: haga presión sobre las heridas para detenerla.
Siga instrucciones de la brigada de emergencias.
Después | Si está fuera de la edificación, aléjese de objetos que puedan caer como tejas, vidrios, postes, árboles y cables eléctricos.
Informe si hay personas atrapadas al personal de emergencia o seguridad.
La Brigada apoya la evacuación y evita retornos innecesarios a las áreas.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Gestionar las adecuaciones necesarias que garanticen la mayor seguridad de los ocupantes en las instalaciones. |  |  | Socialización procedimiento operativo normalizado en caso de colapso por falla estructural
Realizar inspecciones de seguridad. |  |  | Capacitación evacuación y rescate
RECURSOS |  | Radios de comunicación, elementos de primeros auxilios.
¿Persiste el riesgo?
Sí
No
Aislamiento y verificación del área
Avisar al Comité de Emergencias
Evaluar posible evacuación
Retorno a la normalidad
Colapso Estructural
Solicitar apoyo externo
Reacondicionamiento del área
Disposición de escombros y otros residuos
Ingresar al área
¿Hay heridos?
Sí
No
Realice atención de heridos y control del riesgo

## Anexo 21. PON Trab. Alturas
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TRABAJO EN ALTURAS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TRABAJO EN ALTURAS
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
ANTES | Para el desarrollo de este procedimiento, se debe contemplar la organización, capacitación y equipamiento con conocimiento de rescate en alturas. Permiso trabajo seguro en alturas: Antes de dar inicio a un trabajo en alturas, el responsable de dicha labor informará al equipo de SST para que se tenga el conocimiento del lugar, personas expuestas y la actividad a desarrollar; así mismo, se activará preventivamente la brigada.
DURANTE | Asegure que no exista caída de objetos, posterior a la caída inicial. Si llegara a suceder un accidente en el trabajo de alturas que se estaba desarrollando, inmediatamente se activará a la brigada de emergencia, para que se desplace al lugar indicado, con el grupo y los equipos necesarios para efectuar el procedimiento correspondiente. NOTA: Si los brigadistas no tienen conocimiento de trabajo seguro en alturas, se limitan al apoyo del paciente en tierra.
DESPUÉS | Se realiza la respectiva atención médica. Se realiza el Procedimiento Reporte investigación de accidentes e incidentes de trabajo A1-PR-02. Limpieza del lugar de la caída para evitar posteriores caídas por la caída anterior (medidas de control).
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  | CAPACITACIÓN
Permiso de trabajo en alturas |  | Trabajo seguro en alturas - Nivel avanzado
Realizar inspecciones de seguridad al sistema de protección contra caídas |  | Capacitación Primeros Auxilios – Primer Respondiente Recate en alturas
RECURSOS |  | Radios de comunicación, elementos de primeros auxilios, EPP, Sistema de protección contra caídas.
NO
Reporte al brigadista de emergencia la situación de persona caída desde una altura
Activación de la brigada de emergencia
¿Es seguro realizar el rescate?
NO
SI
Asegurar y acordonar el área
Coordinar atención con grupos de apoyo externo
SI
Acceda al área haciendo uso de los elementos de protección personal y el equipo de protección contra caídas
¿El paciente está consciente?
Establezca sistema de rescate y realice descenso controlado del paciente
Apoye auto rescate: funcionario, contratista o colaborador desciende con el despendedor
Al llegar al piso siga el PON Emergencia médica
Realizar el traslado del paciente al centro asistencial de manera prioritaria
Restaurar condiciones de normalidad
FIN

## Anexo 22. PON Falla de equipos
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE FALLA DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Se presenta mal funcionamiento del computador o de programas del sistema
Se identifican las causas del mal funcionamiento
Generar un informe donde se identifiquen las causas, consecuencias, acciones, y recomendaciones
Comunicar la falla al jefe inmediato
Fin de la contingencia
Realizar inspección general

## Anexo 23. PON Derrame Quimico
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Deberá mantener limpias y organizadas las áreas a su cargo y donde se utilice, maneje o existan materiales peligrosos
Mantener actualizadas y a la mano las hojas de información de seguridad de los materiales y fichas de datos de seguridad del material de cada sustancia o producto
Inspeccionar frecuentemente las áreas de almacenaje de las sustancias o productos químicos para verificar que no haya derrames
Mantener materiales absorbentes y equipos para el control de derrames, así como equipo de protección personal
Utilizar el equipo de protección personal
Durante | La persona que detecte o se encuentre con un derrame de alguna sustancia química, debe informar inmediatamente a los brigadistas o a la persona encargada del área, así como al equipo de SST
La persona encargada del área, junto con los brigadistas, realizará una supervisión del área y cotejara cual es la situación, procediendo a identificar la sustancia y utilizará el MSDS (fichas de datos de seguridad del material de cada sustancia o producto), para conocer los riesgos asociados a esta.
Esperar instrucciones del personal de la Brigada.
Después | Evitar en todo momento el contacto con el líquido derramado, usando equipo de protección adecuado.
Actuar rápidamente con agentes absorbentes.
Dar el uso a adecuado a los materiales usados en la absorción como un residuo peligroso.
Como norma general, se descarta el aserrín como absorbente por su poder combustible
Si el derrame es de un producto inflamable, retirar todas las fuentes de combustión (llamas, chispas, etc.) de la zona hasta que se haya retirado todo el vertido y ventilado bien la zona.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Gestionar las adecuaciones necesarias que garanticen la mayor seguridad de los ocupantes del las instalaciones. |  |  | Socialización y publicación procedimiento operativo en caso de Derrame de productos químicos
Realizar inspecciones de seguridad. |  |  | Capacitación Primeros Auxilios – Primer Respondiente
RECURSOS |  | Radios de comunicación, elementos de primeros auxilios, EPP, kit de derrames
Se genera un derrame y/o escape de un producto químico peligroso
Si
¿Ha tenido contacto con el producto?
Lave la zona afectada con abundante agua a presión (ducha y/o lavaojos de emergencia)
No
Reporte el derrame o escape al brigadista mas cercano
Informe al personal que se encuentra en el área
Evacue el área y manténgase en un lugar seguro. Por ningún motivo regrese al área afectada antes de que sea controlada la Emergencia.
Siga las recomendaciones del personal de la Brigada de Emergencias o del personal encargado.
Restablezca procesos y operaciones cuando reciba la indicación del Comité de Emergencias
Fin de la emergencia
Diríjase al Servicio médico para recibir los primeros auxilios
No encienda máquinas ni equipos eléctricos

## Anexo 24. PON Atraco_Robo
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE AMENAZA POR ROBO Y /O ATRACO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO ROBO Y /O ATRACO
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Si lleva una alta suma de dinero, trate de dividirla en varias partes de las prendas de vestir.
Trate de no llevar todas sus tarjetas de crédito.
Durante | No grite, mantenga la calma y procure no hacer perder el control al asaltante.
No pelear ni discutir con el ladrón, recuerde que la vida es más importante.
No demuestre miedo más allá del natural y entregue los objetos que el delincuente le pida.
No intente desarmarlo, recuerde que ante un arma no existe fuerza física que se imponga.
En caso de que se cuente con una alarma oculta, actívela para dar aviso a las autoridades.
Después | Llame a la Policía, indique el lugar exacto en donde se ha producido el robo o asalto.
Si ha sido despojado de sus bienes, no intente detener al delincuente ni lo insulte, pues te puede acarrear consecuencias fatales.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Realizar inspecciones de seguridad. |  |  | Que hacer en caso de robos y atracos Riesgo público
RECURSOS |  | Elementos de primeros auxilios.
En presencia de delincuentes, no ejecutar acciones que puedan poner en riesgo su vida o de otros
Obedecer las instrucciones o mandatos de los asaltantes, manteniendo la calma en todo momento
Inicio del robo y/o atraco
Jamás oponer resistencia a personas que cometen el asalto o robo.
Entregue detalles de lo ocurrido sólo a la policía, evite comentar el evento con personas ajenas a la entidad.
Una vez la policía controle la situación espere instrucciones
Memorice los rasgos de los delincuentes y escuche sus conversaciones (palabras utilizadas), será información valiosa para la investigación posterior. Preste atención al sexo, color de pelo, edad, peso, estatura estimada y vestimenta
Una vez que los delincuentes se retiran del lugar, de aviso inmediato a la policía o diríjase al CAI o estación de policía más cercana. Si existen lesionados llame inmediatamente al número de emergencia 123
Finalización de la emergencia

## Anexo 25. PON Atentado Terr.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE ATENTADO TERRORISTA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EN CASO DE ATENTADO TERRORISTA
FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS
Antes | Conocer los teléfonos de emergencia y aprender a mantener la calma.
Durante | Identificar la ruta más segura y escapar si es posible, no importa se dejan las pertenencias en el lugar.
Buscar un lugar cerca del área donde se encuentra que le brinde la protección adecuada: Trate de encontrar un escondite seguro, preferiblemente detrás de paredes reforzadas, recuerda que las balas pueden atravesar la madera, el ladrillo, el vidrio y el metal.
Una vez sea posible escapar, llamar a la policía y brindarle toda la información posible.
Si está atrapado en los escombros: Utilice una linterna, para indicar a los socorristas su ubicación. Trate de golpear un tubo o una pared para que los socorristas puedan oír donde esta ubicado. Si es posible use un silbato para llamar la atención de los socorristas. Grite solo como último recurso. Gritar puede causar que inhale cantidades peligrosas de polvo. Evite movimientos innecesarios para no levantar polvo Cubra nariz y boca con cualquier cosa que tenga a la mano. Material grueso de algodón puede actuar como un filtro. Trate de respirar a través de él.
Después | Mostrar disponibilidad para colaborar con las autoridades en caso de que se le requiera.
Verificar si hay personas lesionadas.
Atender lesionados.
Notificar a las autoridades.
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | CAPACITACIÓN
Realizar inspecciones de seguridad. |  |  | Que hacer en caso de robos y atracos Riesgo público
RECURSOS |  | Silbato, elementos de primeros auxilios.
FIN
No ingrese al área, solo después de realizar inspección de seguridad y ser autorizada esta labor declarada como zona segura.
Evacue las instalaciones
Hay estructuras colapsadas
Aplique PON estructuras colapsadas.
Informe de personas faltantes, heridas o con enfermedades de aparición súbita.
En caso de atentado, después del evento salga ordenadamente y en fila al punto de encuentro que sea indicado. Aplique PON evacuación.
Ayude o apoye quienes lo requieran
El evento ocurrió sin previo aviso
Avisar al equipo de SST
Informe al personal de seguridad de la Entidad.
*No abra o destape el paquete o vehículo sospechoso.
*No rompa las cuerdas o sellos.
*No mueva el paquete o vehículo.
*Aísle y marque un perímetro.
* NO REALICE LLAMADAS A MENOS DE 50 METROS DEL PAQUETE O VEHÍCULO SOSPECHOSO
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
Paquete o vehículo extraño
Llamada telefónica
*Si es posible solicite el lugar donde se encuentra el artefacto.
*Guarde el número de donde se realizo la llamada.
*Intente identificar grupo o personas que se acreditan el evento
*Conserve hora exacta de la llamada.
Evacue en forma rápida y calmada. Y si es posible, avísele a sus compañeros.
Se ordena evacuación, aplique PON para esta actividad.

## Anexo 26. PLANO
PLANOS DE EVACUACIÓN
PLANOS DE EVACUACION

## Anexo 27. Punto de Encuentro
PUNTOS DE ENCUENTRO
MAPA PUNTO DE ENCUENTRO
Punto de encuentro: calle alfrente del edificio calle 74.
TIEMPO DE SALIDA
Es una fórmula que permite establecer el tiempo aproximado de evacuación de una edificación teniendo en cuenta el número de personas a evacuar, el área de las escaleras y el número de módulos de salida. TS=N/(A*K)+D/V • TS: Tiempo de salida en segundos • N: Número de Personas • D: Distancia total de recorrido en metros • A: Ancho de salida en metros • K: Constante Experimental 1.3 personas/metro-segundo • V: Velocidad de desplazamiento. Horizontalmente: 0.6 metros/segundo Escaleras: 0.4 metros/segundo
RUTAS Y TIEMPOS DE EVACUACION
Área desde el punto más lejano al punto de encuentro | N | A | K | D | V | TS (Seg) | TS | Tiempo por simulacro
(Minutos) esperado

## Control de cambios
Versión | Fecha de entrada en vigencia | Naturaleza del cambio
1 | XX/05/2026 | Se crea documento por necesidades del proceso relacionadas con... Aprobado en XX…